# Итоговый протокол

# публичных слушаний по проекту генерального плана

# муниципального образования «Платавский сельсовет»

# Конышевского района Курской области

Дата проведения:  05.12.2012 г.

Место проведения: д.Кашара Конышевского района Курской области, администрация Платавского сельсовета

Время проведения:  17.00

Время регистрации: 16-30

Председательствующий – Глава Платавского сельсовета Сорокин И.В.

# Присутствовали:

Депутаты Собрания депутатов Платавского сельсовета:

Стариковская С.В., Емельянова Т.В.

Работники администрации Платавского сельсовета:

Сорокин И.В., Жданова Л.В., Лакисова Г.И.

Консультант по вопросам строительства и архитектуры Администрации Конышевского района.

население –    50 человек.

Представители проектной организации - ООО НВЦ «Регион»:

Ниязов А.Ю. – главный архитектор проекта;

Сабельников А.Н.. – руководитель проектов.

# Секретариат:

# Представители администрации Платавского сельсовета

1. Жданова Л.В.

2. Лакисова Г.И.

Депутаты Собрания депутатов Платавского сельсовета

1. Стариковская С.В.

2. Емельянова Т.В.

# ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выступление представителей - ООО НВЦ «ИнтехКом» по  проекту генерального плана с демонстрацией  графических материалов.

2. Выступления участников публичных слушаний по существу проекта генплана.

3. Вопросы по проекту генерального плана, поданные гражданами в письменном виде в секретариат.

# Председательствующий – Сорокин И.В.  открывает собрание:

Уважаемые  участники  публичных слушаний!

В соответствии с действующими законами Российской Федерации, законами Курской области и местными законодательными актами, а также положением о проведении публичных  слушаний сегодня мы проводим публичные слушания  по основным положениям проекта генерального плана муниципального образования «Платавский сельсовет» Конышевского района Курской области.

Предпосылками для разработки данного генплана послужили прежде всего требование  законодательства:

-необходимость определения стратегии градостроительного развития муниципального образования «Платавский сельсовет» Конышевского района Курской области  в связи с изменением социально-экономических условий;

-задача повышения эффективности использования территорий (упорядочение промышленно-коммунальных территорий, снос малоценного и ветхого фонда, уплотнение жилой застройки, освоение подземного пространства, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры)

Разработка проекта начата весной 2012 года по инициативе администрации Платавского сельсовета.

С 04 октября 2012г. жителям была  предоставлена  возможность для ознакомления с графическими  материалами  проекта генерального плана в Администрации Платавского сельсовета. С проектом  ознакомилось 370 человек.

Проект генерального плана также размещен на Интернет-сайте на сайте федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

Выступление Ниязова А.Ю. - главного архитектора проектной организации - ООО НВЦ «ИнтехКом» по  проекту генерального плана:

# Население

# Мероприятия по территориальному планированию рассчитывались исходя из инновационного сценария развития Платавского сельсовета, предусматривающий развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения. Согласно данного сценария к 2031 г. число жителей составит 1035 человек. Общая территория муниципального образования составляет – 149,25 кв.км.

# Жилищное строительство

Для увеличения обеспеченности населения общей жилой площадью до 40 м2/чел. будет решаться строительством малоэтажного индивидуального жилья общей площадью 39,7 тыс.м2.

# Экономическое развитие

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения.

# Инженерная и транспортная инфраструктура

# на первую очередь строительства Генеральным планом предлагается:

- нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования;

- Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.

# На расчетный срок в качестве мероприятий Генеральным планом определено:

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием.

# Инженерная подготовка территории

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 470  м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, с частичной заменой труб на современные полимерные (около 2,8 км водопроводных труб);

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3);

- оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения в п.Конышевка;

- прокладка межпоселковых газопроводов к негазифицированным населенным пунктам сельсовета, строительство  поселковых  газораспределительных сетей низкого давления от поселка Конышевка согласно схеме территориального планирования Конышевского района;

- подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Выступления участников публичных слушаний:

Выступление заместителя главы Платавского сельсовета Ждановой Л.В:

Генплан разработан в рамках действующего в настоящее время законодательства. К генплану необходимо отнестись  положительно,  в целях дальнейшего продвижения самой процедуры градостроительного развития территории сельсовета.

В соответствии с действующим законодательством, была назначена комиссия по принятию замечаний и предложений по Проекту генерального плана муниципального образования «Платавский сельсовет» Конышевского района Курской области.

В ходе обсуждения в комиссию замечаний и предложений не поступило.

# Председательствующий -  Сорокин И.В. отметила, что итоговый  протокол будет обнародован  и размещен на Интернет-сайте Администрации Конышевского района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах будет обнародовано и размещено на Интернет-сайте Администрации Конышевского района не позднее 3-х  месяцев с момента обнародования решения о проведении публичных слушаний.

На этом публичные слушания объявляются   закрытыми.

Председательствующий								 Сорокин И.В.

Секретарь   										 Жданова Л.В.